ANEXO VI – MODELO DE PROPOSTA E PLANILHA DE PREÇOS

Pregão Eletrônico 30/2017 - Processo Administrativo nº 4164/2015

| Item | Código | Fonte | Descrição dos Serviços | Unid. | Quant. | Preço Unitário (R$) | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Material | Mão de Obra |  |
| 1 |  |  | INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE CANTEIRO | Valor total Item 1 | R$ |
| 1.1 |  |  | Placa de identificação para obra (0,60 x 1,20 m) | un | 1,00 |  |  |  |
| 1.2 |  |  | Tapume móvel para fechamento de áreas | m2 | 20,52 |  |  |  |
| 2 |  |  | MÃO DE OBRA INDIRETA | Valor total Item 2 | R$ |
| 2.1 |  |  | Engenheiro Residente | mês | 4,00 |  |  |  |
| 2.2 |  |  | Mestre de Obras | mês | 4,00 |  |  |  |
| 3 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | Valor total Item 3 | R$ |
| 3.1 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |
| 3.1.1 |  |  | Remoção de revestimento de paredes internas e externas | m² | 280,00 |  |  |  |
| 3.1.2 |  |  | Demolição manual de concreto simples (paredes) | m³ | 50,00 |  |  |  |
| 3.1.3 |  |  | Demolição manual de revestimento cerâmico (piso), incluindo a base | m² | 112,00 |  |  |  |
| 3.1.4 |  |  | Demolição manual de revestimento em massa de piso (externo) | m² | 124,00 |  |  |  |
| 3.1.5 |  |  | Remoção de portas e caixilhos | un | 7,00 |  |  |  |
| 3.1.6 |  |  | Demolição de concreto armado (vigas/pilar/laje) | m³ | 6,55 |  |  |  |
| 3.1.7 |  |  | Remoção de louças e equipamentos sanitários | un | 5,00 |  |  |  |
| 3.1.8 |  |  | Transporte manual com remoção de entulho com caçamba metálica, independente da distância do local de despejo, inclusive carga e descarga | m³ | 100,00 |  |  |  |
| 3.2 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |
| 3.2.1 |  |  | Escavação em solo para fundações | m³ | 4,50 |  |  |  |
| 3.2.2 |  |  | Apiloamento de fundo de vala | m² | 1,80 |  |  |  |
| 3.2.3 |  |  | Reaterro apiloado de valas | m³ | 1,65 |  |  |  |
| 3.2.4 |  |  | Bota fora de terra excedente | m³ | 1,76 |  |  |  |
| 3.2.5 |  |  | Aterro compactado | m³ | 1,23 |  |  |  |
| 4 |  |  | CONTENÇÕES E FUNDAÇÕES | Valor total Item 4 | R$ |
| 4.1 |  |  | Broca de concreto | ml | 85,20 |  |  |  |
| 4.2 |  |  | Forma de tábuas | m² | 78,00 |  |  |  |
| 4.3 |  |  | Armação CA 50 / 60 | kg | 792,00 |  |  |  |
| 4.4 |  |  | Concreto fck 30,0 Mpa | m³ | 6,60 |  |  |  |
| 5 |  |  | ESTRUTURA | Valor total Item 5 | R$ |
| 5.1 |  |  | Forma de madeirite | m² | 22,00 |  |  |  |
| 5.2 |  |  | Armação CA 50 / 60 | kg | 367,20 |  |  |  |
| 5.3 |  |  | Concreto fck 20,0 Mpa | m³ | 3,06 |  |  |  |
| 5.4 |  |  | Laje pré h12 completa | m² | 58,80 |  |  |  |
| 6 |  |  | VEDAÇÃO | Valor total Item 6 | R$ |
| 6.1 |  |  | Alvenaria em bloco de concreto e= 14 cm | m² | 144,00 |  |  |  |
| 6.2 |  |  | Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 120/90mm - 1RF / 1RF LM | kg | 60,00 |  |  |  |
| 7 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | Valor total Item 7 | R$ |
| 7.1 |  |  | Emulsão asfaltica para impermeabilização em face externa de alvenaria altura de 80 cm | m² | 42,00 |  |  |  |
| 8 |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA | Valor total Item 8 | R$ |
| 8.1 |  |  | Esquadria de madeira PM 01 - 0,80 x 2,10, inclusive batentes, guarnições e ferragens.(FISCALIZAÇÃO /CHEFIA/COORD. ADM) | un | 3,00 |  |  |  |
| 8.2 |  |  | Esquadria de madeira PM 02 - 0,90 x 2,10, inclusive batentes, guarnições e ferragens.(CORREDOR) | un | 1,00 |  |  |  |
| 8.3 |  |  | Esquadria de madeira PM03 -1,20 x,2,10, inclusive batentes, guarnições e ferragens. (PORTA DE CORRER) RECEPÇÃO E SALA DE TREINAMENTO | un | 2,00 |  |  |  |
| 8.4 |  |  | Esquadria de madeira PM 04 - 0,90 x 2,10 - Para PNE, com barra de aço inox contra impacto em ambos os lados, barra de apoio, batentes, guarnições e ferragens. | un | 1,00 |  |  |  |
| 8.5 |  |  | Esquadria de madeira PM5 0,80 x 2,10, inclusive batentes, guarnições e ferragens. (REVISÃO) ENTRADA DA RECEPÇÃO | un | 1,00 |  |  |  |
| 8.6 |  |  | Esquadria de madeira PM6 0,80 x 2,10, inclusive batentes, guarnições e ferragens. (REVISÃO) 3 BANHEIROS + COPA + ALAMOX. | un | 5,00 |  |  |  |
| 8.7 |  |  | Realocação/revisão de portas e janelas existentes | un | 4,00 |  |  |  |
| 9 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | Valor total Item 9 | R$ |
| 9.1 |  |  | ALUMÍNIO E FERRO |  |  |  |
| 9.1.1 |  |  | Guarda corpo de alumínio e vidro laminado de 6mm, para rampa | m² | 13,89 |  |  |  |
| 9.1.2 |  |  | Corrimão em tubular de Ø 2" | m | 5,70 |  |  |  |
| 9.1.3 |  |  | Substituição e reforma de portão de entrada | vb | 1,00 |  |  |  |
| 9.1.4 |  |  | Janela maxim-ar de aluminio simples c/ grade e vidro mini boreal – completa (0,80 X 0,60) | un | 3,00 |  |  |  |
| 9.1.5 |  |  | Janela de folhas 1,20 x 1,00 com grade | un | 3,00 |  |  |  |
| 10 |  |  | COBERTURA | Valor total Item 10 | R$ |
| 10.1 |  |  | Revisão em cobertura com telhas cerâmicas | m² | 171,00 |  |  |  |
| 10.2 |  |  | Cobertura em madeiramento e telhas cerâmica | m² | 78,40 |  |  |  |
| 10.3 |  |  | Calhas, rufos e condutores | m | 28,00 |  |  |  |
| 11 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS | Valor total Item 11 | R$ |
| 11.1 |  |  | PAREDES |  |  |  |
| 11.1.1 |  |  | Chapisco fino peneirado | m² | 309,00 |  |  |  |
| 11.1.2 |  |  | Emboço desempenado com argamassa industrializada | m² | 309,00 |  |  |  |
| 11.1.3 |  |  | Revestimento em placa cerâmica esmaltada para paredes de 30x30 cm, assentado com argamassa AC-I colante industrializada | m² | 117,10 |  |  |  |
| 11.1.4 |  |  | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes - uma demão | m² | 309,00 |  |  |  |
| 11.1.5 |  |  | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos | m² | 618,00 |  |  |  |
| 11.1.6 |  |  | Aplicação manual de pintura com tinta acrílica em paredes, duas demãos | m² | 618,00 |  |  |  |
| 11.2 |  |  | TETO |  |  |  |
| 11.2.1 |  |  | Aplicação manual de gesso desempenado (sem taliscas) em teto para ambientes de área maior que 10M², espessura de 1 cm | m² | 58,80 |  |  |  |
| 11.2.2 |  |  | Aplicação de fundo selador acrílico em tetos - uma demão | m² | 58,80 |  |  |  |
| 11.2.3 |  |  | Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos | m² | 117,60 |  |  |  |
| 11.2.4 |  |  | Aplicação manual de pintura com tinta acrílica em teto, duas demãos | m² | 117,60 |  |  |  |
| 11.3 |  |  | PISOS |  |  |  |
| 11.3.1 |  |  | Regularização de piso/base em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) e=2 cm, preparo manual | m² | 172,50 |  |  |  |
| 11.3.2 |  |  | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 7 cm, preparo manual | m² | 172,50 |  |  |  |
| 11.3.3 |  |  | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo Porcelanato 60 x 60 cm | m² | 172,50 |  |  |  |
| 11.3.4 |  |  | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo Porcelanato antiderrapante 45 x 45 cm - áreas molhadas | m² | 26,00 |  |  |  |
| 11.3.5 |  |  | Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo grês de dimensões 60X60cm. | m | 128,80 |  |  |  |
| 11.3.6 |  |  | Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo grês de dimensões 45X45cm. | m | 46,00 |  |  |  |
| 11.3.7 |  |  | Revestimento em borracha sintética colorida de 5mm, para sinalização tátil de alerta/direcional - assentamento argamassado | m² | 25,00 |  |  |  |
| 11.3.8 |  |  | Soleira de granito | m | 12,00 |  |  |  |
| 12 |  |  | REVESTIMENTOS EXTERNOS | Valor total Item 12 | R$ |
| 12.1 |  |  | PAREDES |  |  |  |
| 12.1.1 |  |  | Chapisco fino peneirado | m² | 285,00 |  |  |  |
| 12.1.2 |  |  | Emboço desempenado com argamassa industrializada | m² | 285,00 |  |  |  |
| 12.1.3 |  |  | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes - uma demão | m² | 285,00 |  |  |  |
| 12.1.4 |  |  | Aplicação manual de pintura com tinta acrílica emborrachada em paredes, duas demãos | m² | 570,00 |  |  |  |
| 12.1.5 |  |  | Pintura esmalte alto brilho (2 demãos) sobre superfície metálica | m² | 25,00 |  |  |  |
| 12.1.6 |  |  | Verniz em superfície de madeira | m² | 125,00 |  |  |  |
| 12.2 |  |  | PISOS |  |  |  |
| 12.1.1 |  |  | Piso cimentado para rampas | m² | 10,00 |  |  |  |
| 12.1.2 |  |  | Piso de passeio intertravado retangular | m² | 120,00 |  |  |  |
| 13 |  |  | LOUÇAS E METAIS | Valor total Item 13 | R$ |
| 13.1 |  |  | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros | un | 1,00 |  |  |  |
| 13.2 |  |  | Lavatório louça branca com coluna suspensa para deficiente físico, 29,5 x 39 cm ou equivalente, padrão popular | un | 1,00 |  |  |  |
| 13.3 |  |  | Torneira volante tipo alavanca | un | 1,00 |  |  |  |
| 13.4 |  |  | Bacia sanitária com caixa acoplada | un | 3,00 |  |  |  |
| 13.5 |  |  | Lavatório de louça com coluna | un | 3,00 |  |  |  |
| 13.6 |  |  | Torneira para lavatório | un | 3,00 |  |  |  |
| 13.7 |  |  | Torneira para pia de cozinha | un | 1,00 |  |  |  |
| 13.8 |  |  | Torneira para tanque | un | 1,00 |  |  |  |
| 13.9 |  |  | Torneira de lavagem USO EXTERNO | un | 1,00 |  |  |  |
| 13.10 |  |  | Barra de apoio para deficiente físico, para bacia | un | 2,00 |  |  |  |
| 13.11 |  |  | Barra de apoio para deficiente físico, para lavatório | un | 2,00 |  |  |  |
| 14 |  |  | VIDROS | Valor total Item 14 | R$ |
| 14.1 |  |  | Espelho de cristal e= 4mm | m² | 12,00 |  |  |  |
| 14.2 |  |  | Vidro liso 6 mm | m² | 8,00 |  |  |  |
| 15 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | Valor total Item 15 | R$ |
| 15.1 |  |  | FIOS E CABOS |  |  |  |
| 15.1.1 |  |  | Condutor isolado flexível de cobre com isolação em PVC - 750 V - 70° C # 2,5 mm2 | m | 1.050,00 |  |  |  |
| 15.1.2 |  |  | Condutor isolado flexível de cobre com isolação em PVC - 750 V - 70° C # 4,0 mm2 | m | 450,00 |  |  |  |
| 15.1.3 |  |  | Condutor isolado flexível de cobre com isolação em PVC - 750 V - 70° C # 6,0 mm2 | m | 200,00 |  |  |  |
| 15.1.4 |  |  | Condutor isolado flexível de cobre com isolação em PVC - 750 V - 70° C # 16,0 mm3 | m | 100,00 |  |  |  |
| 15.2 |  |  | ELETRODUTOS |  |  |  |
| 15.2.1 |  |  | Eletroduto rígido em PVC Ø 3/4 ", inclusive conexões | m | 300,00 |  |  |  |
| 15.3 |  |  | CAIXAS |  |  |  |
| 15.3.1 |  |  | Caixa de ligação tipo octogonal FM em PVC | un | 4,00 |  |  |  |
| 15.3.2 |  |  | Caixa de Passagem tipo 4" x 4" em PVC | un | 12,00 |  |  |  |
| 15.3.3 |  |  | Caixa de Passagem tipo 4" x 2" em PVC | un | 12,00 |  |  |  |
| 15.4 |  |  | INTERRUPTORES E TOMADAS |  |  |  |
| 15.4.1 |  |  | Conjunto de 01 interruptor simples com espelho 4" x 2" | un | 25,00 |  |  |  |
| 15.4.2 |  |  | Conjunto de 02 interruptores simples com espelho 4" x 2" | un | 4,00 |  |  |  |
| 15.4.3 |  |  | Conjunto de 02 interruptores simples + 01 interruptor paralelo com espelho 4" x 2" - Aparente | un | 3,00 |  |  |  |
| 15.4.4 |  |  | Conjunto de 01 interruptor simples + 01 interruptor paralelo com espelho 4" x 2" | un | 3,00 |  |  |  |
| 15.4.5 |  |  | Conjunto de 02 interruptores simples + 02 interruptores paralelos com espelho 4" x 2" | un | 3,00 |  |  |  |
| 15.4.6 |  |  | Tomada universal redonda (2 P + T) | un | 30,00 |  |  |  |
| 15.4.7 |  |  | Tomada para sistemas de comunicações RJ45 | un | 15,00 |  |  |  |
| 15.5 |  |  | CANALETAS, PERFILADOS E ACESSÓRIOS |  |  |  |
| 15.5.1 |  |  | Canaleta em PVC de 500 x 200 mm, inclusive acessórios | m | 50,00 |  |  |  |
| 15.5.2 |  |  | Tomada de canaleta/perfilado universal 2P+T, com caixa e tampa | cj | 16,00 |  |  |  |
| 15.6 |  |  | LUMINÁRIAS |  |  |  |
| 15.6.1 |  |  | Luminária retangular de sobrepor com duas lâmpadas fluorescentes 2x 32W/127 V corpo em chapa de aço fostotizada com pintura eletrostática | un | 30,00 |  |  |  |
| 15.6.2 |  |  | Arandela redonda | un | 6,00 |  |  |  |
| 15.6.3 |  |  | Spot de jardim | un | 6,00 |  |  |  |
| 15.7 |  |  | ATERRAMENTO |  |  |  |
| 15.7.1 |  |  | Conector para cabo #35mm2 | un | 6,00 |  |  |  |
| 15.7.2 |  |  | Haste de aterramento de cobre diâmetro 19' mm x 2,40m | un | 2,00 |  |  |  |
| 15.7.3 |  |  | Caixa de Inspeção e Conexão do Sistema de Aterramento | un | 1,00 |  |  |  |
| 15.7.4 |  |  | Para - Raios de Média Tensão - Classe 15kV | un | 1,00 |  |  |  |
| 15.8 |  |  | QUADROS E PAINÉIS |  |  |  |
| 15.8.1 |  |  | Caixa para sistemas de comunicações em chapa de aço - (1000x1000x250)mm | un | 2,00 |  |  |  |
| 15.8.2 |  |  | Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 24 disjuntores | un | 1,00 |  |  |  |
| 15.8.3 |  |  | Disjuntor de Baixa Tensão - Tripolar - In = 60 A - Icc = 60kA | un | 5,00 |  |  |  |
| 15.8.4 |  |  | Disjuntor de Baixa Tensão do Tipo Caixa Moldada Tripolar - In = 100 A - Icc = 60kA | un | 3,00 |  |  |  |
| 15.8.5 |  |  | Disjuntor de Baixa Tensão do Tipo Caixa Moldada Tripolar - In = 30 A - Icc = 60kA | un | 6,00 |  |  |  |
| 15.8.6 |  |  | Dispositivo de Proteção Contra Surto (DPS) - Uc = 275V - Up = 1,2Kv - In = 5Ka - Imax = 15Kva - Curva 8/20us - Categoria 1 | un | 2,00 |  |  |  |
| 15.8.7 |  |  | Minidisjuntor monopolar de 16A 5kA 220V curva C | un | 2,00 |  |  |  |
| 15.8.8 |  |  | Mufla Unipolar - Classe 15kV | un | 2,00 |  |  |  |
| 15.9 |  |  | DADOS E TELEFONIA |  |  |  |
| 15.9.1 |  |  | Rede de Lógica cabeamento com certificação (inclusive material Cabo cat 6) | ponto | 16,00 |  |  |  |
| 15.9.2 |  |  | Rede de telefonia - inclusive material | ponto | 8,00 |  |  |  |
| 16 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / INFRA AR CONDICIONADO | Valor total Item 16 | R$ |
| 16.1 |  |  | ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES |  |  |  |
| 16.1.1 |  |  | Tubo de PVC marrom diâmetro 25 mm, inclusive conexões | m | 138,00 |  |  |  |
| 16.1.2 |  |  | Tubo de PVC marrom diâmetro 32 mm, inclusive conexões | m | 24,00 |  |  |  |
| 16.1.3 |  |  | Tubo de PVC marrom diâmetro 50 mm, inclusive conexões | m | 12,00 |  |  |  |
| 16.2 |  |  | ESGOTO - TUBOS E CONEXÕES |  |  |  |
| 16.2.1 |  |  | Tubo de PVC diâmetro 40 mm, inclusive conexões | m | 72,00 |  |  |  |
| 16.2.2 |  |  | Tubo de PVC diâmetro 50 mm, inclusive conexões | m | 30,00 |  |  |  |
| 16.2.3 |  |  | Tubo de PVC diâmetro 100 mm, inclusive conexões | m | 90,00 |  |  |  |
| 16.3 |  |  | DIVERSOS |  |  |  |
| 16.3.1 |  |  | Ralo sifonado diâmetro 75 mm | un | 6,00 |  |  |  |
| 16.3.2 |  |  | Registro de gaveta diâmetro 32 mm | un | 2,00 |  |  |  |
| 16.3.3 |  |  | Registro de gaveta diâmetro 25 mm | un | 6,00 |  |  |  |
| 16.3.4 |  |  | Caixa de passagem de alvenaria com tampa de concreto 60 x 60 cm | un | 4,00 |  |  |  |
| 17 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | Valor total Item 17 | R$ |
| 17.1 |  |  | Plantio de grama esmeralda | m² | 10,00 |  |  |  |
| 17.2 |  |  | Limpeza final | m² | 220,00 |  |  |  |
| 17.3 |  |  | Montagem e desmontagem de mobiliários | unid | 40,00 |  |  |  |
| 17.4 |  |  | Transporte de mobiliários | vb | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL | R$ |
|  |  |  |  |  |  | TAXA DE BDI (25%) | R$ |
|  |  |  |  |  |  | TOTAL COM BDI | R$ |

| Composição das taxas de bonificação e despesas indiretas – BDI: Considerar no valor total da proposta. |
| --- |
| GRUPO A |
| Administração Central | % |  |  |
| Risco | % |  |  |
| Total | % |  |  |
| GRUPO B |
| Garantia | % |  |  |
| Lucro Bruto | % |  |  |
| Despesas financeiras | % |  |  |
| Total | % |  |  |
| GRUPO C |
| ISS (percentual da localidade de prestação dos serviços) | % |  |  |
| PIS | % |  |  |
| COFINS | % |  |  |
| Total | % |  |  |
| Fórmula para o cálculo do BDI = {[ ( (1 + A) x (1 + B) ) / (1 – C) ] – 1} x 100 |  |  |