ANEXO XI – MODELO DE PROPOSTA

Pregão Eletrônico nº 19/2019 – Processo Administrativo nº 1763/2017

Razão Social e CNPJ: ______________________________________________________________________________

Endereço: ______________________________________________________________________________________

Telefone Fixo: ________________________ Telefone Celular:_______________________________

E-mail: ____________________________________________________________________________

Validade da Proposta para os itens 1 a 4: _______________ (mínimo de 60 dias, contados da data de sua emissão, podendo ser maior caso a Licitante assim ofereça).

Validade da Proposta para o item 5: _______________ condicionada à assinatura do contrato específico para a garantia on-site que somente ocorrerá após o recebimento definitivo dos itens de 1 a 4.

Solução de armazenamento do tipo storage, contemplando aquisição de equipamento com instalação e configuração, transferência de dados, treinamento da solução e garantia on site com suporte técnico pelo período de 60 (sessenta) meses.

| FASE DE IMPLANTAÇÃO | AÇÕES | PRAZOS | VALOR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1ª Etapa (Item 01) | Entrega do equipamento, disponibilizado com sistema operacional próprio do fabricante, compatível com rack padrão EIA-310D de 19” e atualizado com as últimas versões disponíveis dos respectivos softwares e/ou firmwares existentes. | Até 60 (sessenta) dias corridos a partir do início da vigência contratual |  |
| 2ª Etapa (Item 02) | Serviço de instalação e configuração da nova Solução de Armazenamento por técnico certificado pelo fabricante. | Até 5 (cinco) dias corridos a partir do término da 1ª Etapa |  |
| 3ª Etapa (Item 03) | Transferência de dados do antigo Storage (modelo EMC CX4-120C) para a nova Solução de Armazenamento ofertada, incluindo-se a entrega de relatório técnico ao final do serviço referente a esta etapa. | Até 15 (quinze) dias corridos a partir do término da 2ª Etapa |  |
| Fase de Treinamento da Solução (Item 04) | Capacitação presencial in company de 3 (três) funcionários de TI do Coren-SP, com carga horária mínima de 20 (vinte) horas, fornecimento de material didático e certificado de conclusão. A fase de treinamento ocorrerá dentro dos primeiros 80 dias corridos a partir da vigência contratual. | Até 30 (trinta) dias corridos após solicitação emitida pelo Coren-SP, concomitante à 1°, 2° e 3° etapas |  |
| FASE PÓS-IMPLANTAÇÃO | AÇÕES | PRAZOS | VALOR |
| Garantia on site (Item 05) | Disponibilização de serviço de suporte técnico e operacional com possibilidade de abertura de chamados técnicos 24x7 e atendimento on site, conforme Acordo de Nível de Serviço, por 60 (sessenta) meses. | A partir do término da 4ª Etapa |  |
| VALOR TOTAL |  |

Local e Data

__________________________________________

Nome completo e Assinatura do Representante Legal