## ACT
Pregão Eletrônico nº 15/2022 - Processo Administrativo nº 10665/2021
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I
| ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA | 8.14.1. características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação por período não inferior a três anos. 8.14.1.1. Os atestados deverão conter razão social, CNPJ, endereço completo do contratante, características do bem fornecido, data de emissão, nome, e assinatura do emitente | 8.14.2.1. Manutenção em Sistema de Refrigeração Central – expansão direta, com no mínimo 02 (dois) compressores de 50 (cinquenta) TR ou mais E 1 (uma) torre de refrigeração; | 8.14.2.2. Manutenção de equipamentos de refrigeração do tipo VRF, correspondendo a, no mínimo, um total de 31,2TR | 8.14.2.3. Manutenção em equipamentos de pequeno porte o tipo “split”, cuja soma dos equipamentos representem, no mínimo, de 195.250 (cento e noventa e cinco mil, duzentos e cinquenta) BTUs; | 8.14.2.4. Para a comprovação da experiência mínima de 3 (três) anos, será aceito o somatório de atestados de períodos diferentes, não havendo obrigatoriedade de os 36 meses serem ininterruptos | 8.14.2.5. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente; | *8.14.2.6.Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior | 8.14.2.7. Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante, para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional | Conclusão
1 | Condomínio Edifício Arcel - CAT CREA-SP nº 2620200000815 | Razão Social - OK; CNPJ: OK; Endereço: OK; Caracerísticas: Ar Condicionado 485 toneladas refrigeração - OK; Data emissão, nome e assinatura: OK | SIM - REQUISITO ATENDIDO |  |  | 57 | SIM - REQUISITO ATENDIDO | Início do serviço: 1º/03/2015; Final do período comprovado no ACT no CREA-SP: 02/12/2019. ACT emitido em 02/12/2019. Contrato firmado: Vigência de 60 meses. Conclusão: ACT emitido após 1 ano do início dos seviços. REQUISITO ATENDIDO | Somar com: ______ | Aprovado
2 | Caixa Econômica Federal - SR Porto Alegre - CAT CREA-RS nº 1794876 | Razão Social - OK; CNPJ: OK; Endereço: OK; Caracerísticas: Manutenção Ar Condicionado; Data emissão, nome e assinatura: OK |  |  |  | 17 | SIM - REQUISITO ATENDIDO | Início do serviço: 1º/12/2015; Final: 31/05/2017. ACT emitido em 19/06/2017. Contrato firmado: Vigência de 24 meses. Conclusão: ACT emitido após 1 ano do início dos seviços. REQUISITO ATENDIDO | Somar com: ______ | Aprovado
3 | Caixa Econômica Federal - SR Centro Gaúcho - CAT CREA-RS nº 1834641 | Razão Social - OK; CNPJ: OK; Endereço: OK; Caracerísticas: Manutenção Sistema Refrigeração e Ar Condicionado; Data emissão, nome e assinatura: OK |  | SIM - REQUISITO ATENDIDO | SIM - REQUISITO ATENDIDO | 24 | SIM - REQUISITO ATENDIDO | Início do serviço: 01/06/2015; Final: 31/05/2017. ACT emitido em 19/06/2017. Contrato firmado: Vigência de 24 meses. Conclusão: ACT emitido após 1 ano do início dos seviços. REQUISITO ATENDIDO | Somar com: ______ | Aprovado
Comprovações totais: |  | E: 98
*Comprovação exigida apenas para ACTs emitidos após início da vigência da IN MPDG nº 05/2017, ou seja, a partir de 23/09/2017, conforme art. 75 da norma
São Paulo, 18 de Julho de 2022
Rodrigo Mognilnik

## CAT
Pregão Eletrônico nº 15/2022 - Processo Administrativo nº 10665/2021
| CERTIDÕES DE ACERVO TÉCNICO | 8.14.4. Comprovação mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico - CAT, expedido pelo CREA da região pertinente, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) que participarão no acompanhamento da execução do objeto, que demonstre a Responsabilidade Técnica (ART) | 8.14.4.1. Serviços de manutenção preventiva e corretiva de Edificação em sistema central de refrigeração do tipo chiller | 8.14.4.1. Serviços de manutenção preventiva e corretiva em sistema VRF | 8.14.4.1. Serviços de manutenção preventiva e corretiva em ar condicionado de pequeno porte do tipo “split”. | 8.14.4.1.1. O responsável técnico deverá pertencer ao quadro permanente da licitante: o sócio, o administrador ou o diretor; o empregado registrado em CTPS; ou o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante. OU declaração de vinculação contratual futura | Conclusão - Atende / Não Atende
3 | CAT CREA-SP nº 2620200000815 - | Expedido em nome de Albert Fochi Nogueira Insfran | SIM - REQUISITO ATENDIDO |  |  | Ficha de registro de empregado emitida em 2019; Contrato válido até 2014 | Aprovado
1 | CAT CREA-RS nº 1794876 | Expedido em nome de Albert Fochi Nogueira Insfran
2 | CAT CREA-RS nº 1834641 | Expedido em nome de Albert Fochi Nogueira Insfran |  | SIM - REQUISITO ATENDIDO | SIM - REQUISITO ATENDIDO
São Paulo, 18 de Julho de 2022
[5 empty] | Pregoeiro: | Responsável pela Área Técnica:
Rodrigo Mognilnik